Městský úřad Znojmo

odbor dopravy

nám. Armády 1213/8, P.O. BOX 36, 669 22 Znojmo

| SPIS. ZN.: | SMUZN 11458/2008 OV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Č.J.: | MUZN 74944/2008 |  |  |  |  |
| VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: FAX: | Ing. Vítězslav Otruba otruba@muznojmo.cz 515 216 442 515 216 441 |  |  |  |  |
| DATUM: | 4.9.2008 |  |  |  |  |

# ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Silniční správní  úřad Městského úřadu Znojmo, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 6.8.2008 podal

Obec Velký Karlov, IČ 00637076, 671 28  Velký Karlov 68

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í   p o v o l e n í

na stavbu:

Velký Karlov - rekonstrukce a výstavba místních komunikací I. etapa

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3/1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17/4, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 105/1, 173, 191, 249, 280, 426/10, 433/1, 75078 v katastrálním území Velký Karlov.

Stavba obsahuje:

- Stavba řeší opravu místních komunikací v obci Velký Karlov. Stavba je rozdělena na dva samostatné objekty, na I. a II. etapu. Toto stavební povolení řeší pouze I. etapu. Jedná se o opravu místních komunikací v délce 513,0 m s povrchem z asfaltového betonu a vybudování nového chodníku podél komunikace.

- V rámci tohoto objektu se dále vybudují parkovací pruhy, předláždí stávající chodník, zatrubní stávající příkop a  zřídí se nový trubní propustek a vsakovací prostor. Dále se v rámci stavby osadí nové odvodňovací rošty.

- Oprava místní komunikace je navržena ve stávající šířkové a výškové úrovni navýšením oproti stávajícímu stavu o 0,05 m. Parkovací pruhy šířky 2,0 m, nový chodník v šířce 1,50 m a vsakovací prostor je navržen podél stávající opravované komunikace. Předláždění stávajícího chodníku je v současné poloze.

- V rámci stavby se zatrubní stávající příkop podél komunikace. Na dno příkopu se položí potrubí a napojí se do nového resp. stávajícího propustku. Dešťová voda bude odtékat do odvodňovacích roštů a přes potrubí a propustky do vsakovacího prostoru, který bude zřízen na opačné straně komunikace. Na vtocích do propustků se zřídí nové revizní šachty sloužící k čištění odvodnění a propustků.

- Projekt předpokládá, že před prováděním vlastní stavby budou již dohotoveny inženýrské sítě a jejich přípojky tak, aby nebylo nutno do její konstrukce v nejbližší době zasahovat.

- Stanoví podmínky pro provedení stavby:

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.

- Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby.

- Stavebník oznámí silničnímu správnímu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

  - Před zahájením zemních prací po vytýčení sítí

  - Před pokládkou krycích vrstev komunikace

- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2001 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení, při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

- Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.

- Před započetím zemních prací budou vytýčeny všechny podzemní inženýrské sítě.

- Při realizaci stavby bude postupováno dle příslušných českých technických norem, uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a v souladu s Technickými podmínkami, schválenými MDS ČR.

- Stavba bude prováděna jen právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací dle § 44 odst. 1 stavebního zákona. Před zahájením stavby bude MěÚ Znojmo, odboru dopravy, písemně oznámena osoba, která bude provádět stavební práce a dále osoba, zodpovědná za vedení realizace stavby. K oznámení bude doložena kopie živnostenského listu (výpisu z OR), opravňující uvedenou osobu k provádění staveb pozemních komunikací a kopie osvědčení o autorizaci podle zákona 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro osobu zodpovědnou za vedení realizace stavby.

- S odpady, které na stavbě budou vznikat při její realizaci, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie včetně dokladů o předání odpadů oprávněným osobám bude předložena ke kolaudaci stavby.

- Stavebník 15 dnů před dokončením stavby požádá o vydání kolaudačního souhlasu.

- Stavba bude označena tabulí, na které bude uvedeno:

Označení stavby a stavebníka, způsob provádění stavby, název zhotovitele, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil a termín dokončení stavby. Tabule bude ponechána na místě do kolaudace stavby a údaje na ní uvedené musí být po celou dobu čitelné.

Při provádění prací je třeba počínat si tak, aby vlastníkům sousedních nemovitostí nebyla způsobena škoda.

- Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

- Zahájení zemních prací oznámí stavebník správcům jednotlivých sítí technické infrastruktury s dostatečným předstihem. Před záhozem budou přizváni zástupci jednotlivých  správců sítí ke kontrole a tato bude poznačena do stavebního deníku. V ochranných pásmech je třeba dbát zvýšené opatrnosti a práce provádět ručně, v případě odkrytí některého podzemního zařízení je třeba toto řádně zajistit proti poškození. Před zahájením výkopových prací je nutné podat žádost o vytýčení inženýrských sítí u jednotlivých správců těchto sítí. Výstavbou ani provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz jednotlivých sítí, poklopy uzávěrů a ostatních armatur na zařízení je nutno udržovat přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací.

- Budou dodrženy podmínky územního rozhodnutí, vydaného Obecním úřadem Jaroslavice, stavebním úřadem, dne 4.8.2008 pod č.j. STÚ-206/08-KP, s nabytím právní moci dne 26.8.2008  a dále podmínky formulované ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení:

  - E.ON Česká republika, s.r.o., vyjádření ze dne 16.6.2008, č.j. D8626 – Z050818894

- V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Distribuční trafostanice VN/NN

Nadzemní vedení VN
Nadzemní vedení NN
Podzemní vedení NN

Udělujeme souhlas s činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECR ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
1.   Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se  v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace. 
2.   Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a ČSN 33 3301.
3.   V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či  majetek osob
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
4.   Po dokončení stavby připomínáme, že je dále zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
5.   Veškerá stavební činnost  v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě NN a VN (dále jen RSS VN a NN), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s RSS VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Ochrany, automatiky a přenosy.
6.   Veškeré práce s mechanizací, jejíž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
7.   Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů zaměstnanců ECR. Vytýčení kabelů zajistí p. Pavlíček S. - tel.: 515 364 738.
8.   Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.
9.   Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností. 
10.  Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
11.  Přizvání zástupce ECR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního  nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
12.  Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení uzemňovacího vedení.
13.  Neprodlené ohlášení jakýchkoliv poškození distribučního  a sdělovacího zařízení v provozování ECR na telefonní číslo 800 225 577.

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECR předložte toto vyjádření. V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

14.2	VAS, a.s., Divize Znojmo, vyjádření ze dne 10.6.2008, č.j. 557/2008

Před započetím prací požádat provoz VAS o přesné vytýčení stávajících řadů.

Dodržet stávající krytí dotčených vodovodních řadů včetně přípojek.

Veškerá vodárenská zařízení dotčená stavbou uvést do původního stavu a nové nivelety terénu.

Před položením poslední vrstvy komunikace vozovky bude přizván provoz VAS a.s. divize Znojmo ke kontrole funkčnosti vodárenských armatur a provoz kanalizací ke kontrole kanalizace.

Při provádění prací v blízkosti vodovodních řadů postupovat zvlášť ohleduplně, aby nedošlo k jejich poškození.

  - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne  5.6.2008, č.j. 67969/08MBO/MM0

Při realizaci výše popsaných prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jejichž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., nebo je upřesněna v textu tohoto vyjádření.

Dotčená metalická síť:

1:1000		ZNDK5 DK Znojmo – Hevlín II. et.

1:1000		ZNMK4 Znojmo – Hevlín II.et.

1: 500		Velky Karlov kl. 1. 63, 65, 66

Dotčená optická síť:

1:500		Prázdné trubky HDPE

V případě požadavku na vytýčení PVSEK kontaktujte pracoviště zajišťující vytyčování a objednávku zašlete na adresu:

Metalická síť:

Jaroslav Svoboda, ČTc. J. Babáka 11, 662 90 Brno nebo Kontakt: 602 521 704, fax. 515 226 823

Optická síť:

Radek Štulhofer, ČTc. J. Babáka 11, 662 90 Brno nebo  Kontakt: 602 538 479

Je-li ve vyjádření více kontaktů na vytyčování, je nutno vytyčení objednat u každého z nich samostatně. Ceník pro vytyčení je k dispozici na internetové adrese www.cz.o2.com/dokumentace a na pracovištích dokumentace liniových staveb sítě.

Poznámka:

Před započetím zemních prací doporučuji vytyčení přímo v terénu.  Akce bude křížit trasu místních kabelů a trubek dálkového optického kabelu. Oprava vozovky se bude provádět do hloubky cca 0,5 m.

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s. (dále jen SEK)

Při provádění stavebních zemních prací nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména:

    - Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

    - Při činnosti v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 „ Uzemnění a ochranné vodiče“.

    - Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3, kap. II čl. 1., 4. a 5.).

    - V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní ( Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, §3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII. čl. 1.).

    - Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohopisnými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

    - Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce s věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě Ochrana sítě J. Babáka 11, 662 90 Brno – fax: 541 134 030, pracoviště Znojmo p. Šula tel: 602 760 304 (déle POS). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.

    - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

    - Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup a pod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli  ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č.3 kap. IV. čl. 3.a 4.).

    - Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Až po následné kontrole je oprávněn provést zához.

    - Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly a pod.), které jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k jiným účelům,  a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.

    - Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební  mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat se zaměstnancem POS.

    - Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.

    - Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při vykonávání prací  v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

    - Je povinen obrátit se na POS i v průběhu stavby a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

    - Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti  Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084 (pro Prahu volejte 241 400 500).

  - Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 11.6.2008, č.j. MUZN

46 981/2008

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je realizace stavby možná. Orgán ochrany přírody požaduje, aby vzrostlé stromy rostoucí při místní komunikaci, byly v průběhu stavby účinně chráněny před poškozením. Při realizaci stavby bude respektována česká technická norma ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Velký Karlov, 671 28  Velký Karlov 68

Odůvodnění:

Dne 6.8.2008 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 4.8.2008 pod č.j. STÚ-206/08-KP.

Silniční správní úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 2.9.2008 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, územní pracoviště Znojmo

Správa a údržba silnic Znojmo

VAS, a.s., Divize Znojmo

JMP a.s.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

E.ON Česká republika, s.r.o.

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí

Obec Velký Karlov

Hasičský záchranný sbor

Agrodružstvo Jevišovice

ZEKO s.r.o.

Sylva Hartmanová, Stanislava Simonyiová, Božena Zoubková, Valerie a Zdeněk Budiač, Zuzana a Roman Stambera, Marie a Antonín Pestl, Margita a František Smolen, Anna a Stjepan Konupčík, Ivana Jarošová – Sobotková, Stanislav Mach, Marcela Fialová, Ludmila Skovajsová, Anna Pešelová, Alois Chmela, Václav Chmela, Miloslava Honková, Karel Chmela, Anna Csanadiová, Ludmila Pichaničová,

František Kazatel

Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Pavel Liška

vedoucí odboru dopravy

Za správnost vyhotovení: Ing. Vítězslav Otruba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................			Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 6.8.2008.

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Obec Velký Karlov

dotčené správní úřady
JMP a.s.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
VAS, a.s. Divize Znojmo
E.ON Česká republika, s.r.o. Tým technické evidence a dok.
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně územní pracoviště Znojmo
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje Oblast Znojmo
Policie ČR DI
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Územní odbor Znojmo
Městský úřad Znojmo Odbor životního prostředí
Městský úřad Znojmo Odbor dopravy
Město Znojmo zast. MěÚ Znojmo odbor organizační