Obecní úřad Jaroslavice, stavební úřad,

Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice

Čj. STÚ-283/08-KP                                                                                                                              dne 08.09.2008

Vyřizuje: JUDr. Karel Peterka

Tel.: 515 275 119

E-mail: stu@obec-jaroslavice.cz

N á v r h

výroku územního rozhodnutí

SOLAR 2 s.r.o.,  (IČ 27709167), Počernická 272/96, 108 00 Praha 10, kterou zastupuje ing. Vladimír Závěrka, nar. 08.09.1957,  Tasovice 179, 671 25 Hodonice (dále jen žadatel) podal dne 15.08.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Stavební úřad Jaroslavice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 a § 13 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákona)  (dále jen „ stavební zákon“), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady,  účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám, nebude přihlédnuto.  Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavebního úřadu Jaroslavice, úřední dny pondělí a středa 7.00 do 17.00h.).

Návrh výroku

Stavební úřad  v návrhu výroku:

- Vydává  podle §§ 79, 92 a 95 stavebního zákona  a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

R o z h o d n u t í    o     u m í s t ě n í     s t a v b y

Fotovoltaická elektrárna  400 kW - Velký Karlov, p.č. 261/1, 269, 268, 273, 271,

(dočasná stavba na 30 let zařízení pro přímou výrobu elektrické energie z energie sluneční – fotovoltaické  panely) na pozemku parc.č. 261/1, 269, 268, 273, 271 v  katastrálním území Velký Karlov.

Druh a účel umisťované stavby: Stavba  Fotovoltaické elektrárny 400 kW – Velký Karlov p.č. 261/1, 269, 268, 273, 271 bude sloužit pro přímou výrobu elektrické energie z energie sluneční. Jedná se o fotovoltaické panely, maximálně 10 000 kusů o celkovém výkonu 400 kW, které budou usazeny do nosných rámů se sklonem okolo 30 stupňů jižním směrem do max. výšky 1,2 m. Celková plocha k dispozici k výstavbě FVE je 13 486 m2 a využití je 95%.  Energii bude dodávat do distribuční sítě E.ON Distribuce, a.s.. Stavba bude dočasná, předpokládá se, že životnost stavby bude 30 let. Stavba bude novostavba a bude realizovaná v jedné etapě výstavby.

Čj. STÚ- 283/08-KP                                                   str. 2

Umístění stavby na pozemku:  Celková plocha k dispozici k výstavbě FVE 400 kW Velký Karlov je 13 486 m2 a využití je 95%. Panely budou umístěny na pozemcích par. č. 261/1, 269, 268, 273, 271 v  katastrálním území Velký Karlov.

Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označená jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba zařízení bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním zařízení, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.

2. Pro umísťované zařízení se jako stavební pozemek vymezuje parc.č. 261/1, 269, 268, 273, 271 v  katastrálním území Velký Karlov.

3. Stavba  Fotovoltaické elektrárny 400 kW – Velký Karlov p.č. 261/1, 269, 268, 273, 271 v  katastrálním území Velký Karlov o cekolé výměře 13486 m2.

4. Architektonické a urbanistické podmínky: Pro umístění fotovoltaických panelů bude využitá celá plocha určená k zástavbě a podle zastínění panelu využití plochy v 95% z celkové výměry stavebního pozemku. Instalace panelů v maximálně 10 000 kusech. Panely budou osazeny v nosných rámech se sklonem okolo 30 stupňů a v maximální výšce 1,2 m. V prostoru stavby bude umístěna měnírny DC/AC měniče (rozvodna).

5.  Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu: Provoz bude zcela automatický a bude trvale monitorován. Výroba elektrické energie fotovoltaickými panely nevyžaduje napojení na technickou a dopravní infrastrukturu. K odvádění elektrické energie bude výstup měničů na střídavé napětí 400/230V, 50 Hz.

6. Podmínky hygienické, požární ochrany, CO apod., jsou dány příslušnými předpisy a normami ČSN.

7. Projektová dokumentace bude vypracována oprávněnou osobou.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjadřovat v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, případně navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně  vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby, nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.

JUDr. Karel Peterka

Vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Velký Karlov a na místě stavby.

Vyvěšeno dne ………………………                        Sejmuto dne ……………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.